## Plan1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
Potência | Tensão | Tanque combustível | Carenagem | Média consumo | Peso (kg) | Medida - comprimento
kVA |  | (litros) |  | diesel / hora (75% capac.) |  | /largura/altura (mm)
50 | 220/380/440 | 200 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 11 | 1200 | 2100 / 910 / 1245
81 | 220/380/440 | 200 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 17 | 1400 | 3000 / 1100 / 1830
120 | 220/380/440 | 250 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 20 | 1900 | 2750 / 1020 / 2100
150 | 220/380/440 | 360 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 22 | 2149 | 3400 / 1100 / 1950
180 | 220/380/440 | 360 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 35 | 2193 | 3400 / 1100 / 1950
260 | 220/380/440 | 360 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 39 | 2740 | 3890 / 1414 / 2479
300 | 220/380/440 | 400 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 45 | 3155 | 4251/ 1414 / 2316
375 | 220/380/440 | 400 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 61 | 3354 | 4260 / 1414 / 2479
400 | 220/380/440 | 400 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 63 | 3658 | 4260 / 1414 / 2479
450 | 220/380/440 | 500 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 66 | 5530 | 5105 / 1550 / 2430
500 | 220/380/440 | 500 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 84 | 5551 | 5105 / 1540 / 4605
600 | 220/380/440 | 500 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 97 | 5611 | 5105 / 1550 / 2430
750 | 220/380/440 | 500 | silenciado 85 dBA a 1,5m | 130 | 6040 | 4394 / 1715 / 2187